## Sheet1
ID / DESIGN |  | CHITOSAN PROPERTIES |  | JAR-TEST OPERATING CONDITIONS |  |  |  |  | OUTPUT | TARGET
Run No. | ID/Design Type | DDA (%) | MW (kDa) | Dose (mg/L) | pH | Settling Time (min) | Initial Turb. (NTU) | Rapid Mix (rpm) | Residual Turb. (NTU) | Turbidity Removal (%)
1 | BBD | 85.2 | 250 | 5 | 5 | 15 | 80 | 200 | 30.1 | 62.4
2 | BBD | 85.2 | 250 | 5 | 6.5 | 30 | 80 | 200 | 22.6 | 71.8
3 | BBD | 85.2 | 250 | 5 | 8 | 45 | 80 | 200 | 35.7 | 55.3
4 | BBD | 85.2 | 250 | 15 | 5 | 45 | 80 | 200 | 21.2 | 73.5
5 | BBD | 85.2 | 250 | 15 | 6.5 | 30 | 80 | 200 | 14.3 | 82.1
6 | BBD | 85.2 | 250 | 15 | 6.5 | 30 | 80 | 200 | 14.7 | 81.6
7 | BBD | 85.2 | 250 | 15 | 6.5 | 30 | 80 | 200 | 13.7 | 82.9
8 | BBD | 85.2 | 250 | 15 | 8 | 15 | 80 | 200 | 28.2 | 64.7
9 | BBD | 85.2 | 250 | 20 | 5 | 30 | 80 | 200 | 16.6 | 79.2
10 | BBD | 85.2 | 250 | 20 | 6.25 | 30 | 80 | 200 | 9.8 | 87.7
11 | BBD | 85.2 | 250 | 20 | 8 | 30 | 80 | 200 | 25.3 | 68.4
12 | OVAT | 80 | 100 | 1 | 7 | 60 | 20 | 150 | 5.5 | 72.5
13 | OVAT | 80 | 400 | 1 | 7 | 60 | 20 | 150 | 3.5 | 82.3
14 | OVAT | 80 | 800 | 1 | 7 | 60 | 20 | 150 | 2.3 | 88.6
15 | OVAT | 80 | 100 | 1 | 7 | 60 | 100 | 150 | 19.6 | 80.4
16 | OVAT | 80 | 400 | 1 | 7 | 60 | 100 | 150 | 11.9 | 88.1
17 | OVAT | 80 | 800 | 1 | 7 | 60 | 100 | 150 | 6.5 | 93.5
18 | OVAT | 80 | 100 | 1 | 7 | 60 | 200 | 150 | 29.7 | 85.2
19 | OVAT | 80 | 400 | 1 | 7 | 60 | 200 | 150 | 16.6 | 91.7
20 | OVAT | 80 | 800 | 1 | 7 | 60 | 200 | 150 | 10 | 95
21 | OVAT | 80 | 800 | 0.5 | 7 | 60 | 100 | 150 | 21.6 | 78.4
22 | OVAT | 80 | 800 | 5 | 7 | 60 | 100 | 150 | 12.8 | 87.2
23 | OVAT | 80 | 800 | 1 | 4 | 60 | 100 | 150 | 38.7 | 61.3
24 | OVAT | 80 | 800 | 1 | 9 | 60 | 100 | 150 | 25.2 | 74.8
25 | OVAT | 88 | 50 | 4 | 7 | 30 | 90 | 200 | 37.6 | 58.2
26 | OVAT | 88 | 300 | 4 | 7 | 30 | 90 | 200 | 24.8 | 72.4
27 | OVAT | 88 | 1000 | 4 | 7 | 30 | 90 | 200 | 18.4 | 79.6
28 | OVAT | 88 | 1000 | 8 | 7 | 30 | 90 | 200 | 14.1 | 84.3
29 | OVAT | 88 | 1000 | 12 | 7 | 30 | 90 | 200 | 11 | 87.7
30 | OVAT | 88 | 1000 | 16 | 7 | 30 | 90 | 200 | 13.4 | 85.1
31 | OVAT | 88 | 1000 | 12 | 5 | 30 | 90 | 200 | 25.9 | 71.3
32 | OVAT | 88 | 1000 | 12 | 9 | 30 | 90 | 200 | 28.5 | 68.4
33 | OVAT | 74 | 3200 | 20 | 6 | 30 | 88 | 200 | 40 | 54.5
34 | OVAT | 74 | 3200 | 40 | 7 | 30 | 88 | 200 | 25 | 71.6
35 | OVAT | 74 | 3200 | 60 | 8 | 30 | 88 | 200 | 15.1 | 82.9
36 | OVAT | 74 | 3200 | 80 | 9 | 30 | 88 | 200 | 3 | 96.6
37 | OVAT | 87.3 | 310 | 2 | 7 | 30 | 100 | 200 | 25.2 | 74.8
38 | OVAT | 87.3 | 310 | 4 | 7 | 30 | 100 | 200 | 14.6 | 85.4
39 | OVAT | 87.3 | 310 | 6 | 7 | 30 | 100 | 200 | 8.8 | 91.2
40 | OVAT | 87.3 | 310 | 8 | 7 | 30 | 100 | 200 | 6.4 | 93.6
41 | OVAT | 87.3 | 310 | 10 | 7 | 30 | 100 | 200 | 8.2 | 91.8
42 | OVAT | 87.3 | 310 | 8 | 5 | 30 | 100 | 200 | 24.7 | 75.3
43 | OVAT | 87.3 | 310 | 8 | 9 | 30 | 100 | 200 | 17.9 | 82.1
44 | OVAT | 87.3 | 310 | 8 | 7 | 30 | 40 | 200 | 5.8 | 85.6
45 | OVAT | 87.3 | 310 | 8 | 7 | 30 | 400 | 200 | 24 | 94
46 | CCD | 85 | 450 | 40 | 4 | 10 | 520 | 150 | 201.3 | 61.3
47 | CCD | 85 | 450 | 90 | 7 | 15 | 520 | 150 | 105 | 79.8
48 | CCD | 85 | 450 | 90 | 7 | 15 | 520 | 150 | 101.2 | 80.5
49 | CCD | 85 | 450 | 140 | 10 | 20 | 520 | 150 | 169.4 | 67.4
50 | CCD | 85 | 450 | 90 | 5.5 | 12 | 520 | 150 | 139.5 | 73.2
51 | CCD | 85 | 450 | 110 | 7 | 15 | 520 | 150 | 84.6 | 83.7
52 | CCD | 85 | 450 | 90 | 7 | 20 | 520 | 150 | 91.5 | 82.4
53 | CHITO 1 | 92.4 | 273.6 | 10 | 8 | 20 | 102.8 | 125 | 95.3 | 7.3
54 | CHITO 1 | 92.4 | 273.6 | 15 | 6.9 | 21 | 102.8 | 125 | 81.8 | 20.43
55 | CHITO 1 | 92.4 | 273.6 | 20 | 7.3 | 22 | 102.8 | 125 | 61.2 | 39.59
56 | CHITO 1 | 92.4 | 273.6 | 25 | 7.6 | 23 | 102.8 | 125 | 51.9 | 49.51
57 | CHITO 1 | 92.4 | 273.6 | 30 | 7.8 | 24 | 102.8 | 125 | 84.4 | 17.9
58 | CHITO 2 | 62.2 | 454.6 | 10 | 8.1 | 20 | 102.8 | 125 | 96.8 | 5.84
59 | CHITO 2 | 62.2 | 454.6 | 15 | 7.5 | 21 | 102.8 | 125 | 89.2 | 13.23
60 | CHITO 2 | 62.2 | 454.6 | 20 | 7.6 | 22 | 102.8 | 125 | 87.2 | 15.18
61 | CHITO 2 | 62.2 | 454.6 | 25 | 7.7 | 23 | 102.8 | 125 | 80.3 | 21.89
62 | CHITO 2 | 62.2 | 454.6 | 30 | 7.8 | 24 | 102.8 | 125 | 88.6 | 13.81